- 口腔综合治疗台技术参数要求

- 设备名称:口腔综合治疗台

- 一、技术规格:

- 1、电源电压    220V-50Hz

- 2、电机电压    不高于24V

- 3、支持气源气压    0.5Mpa-0.8Mpa

- 4、支持水源水压    0.2Mpa-0. 4Mpa

- 5、支持负压，留有接口

- 二、技术指标

- 1、器械盘 ≥ 300*550mm，整体控制面板和拉手，卫生防污垫

- 2、非单珠LED 口腔灯，感应和手动双开关选择，具备感应式调光 ，色温≥5000k ， 照度 6000-350001ux  (亮度)，显色指数≥90Ra

- 3、陶瓷痰孟盆，可拆卸，旋转可调

- 4、助手架自带托盘和按键板

- 5、一键水气电总开关控制设备的水、气、电

- 6、配备纸巾盒

- 7、旋转可调的右扶手托

- 8、双储水瓶设计便于整机管路消毒

- 9、箱体旋转可调便于四手操作

- 10、旋转可调大孔洞治疗手机挂架

- 11、多功能脚踏控制带冲、供水控制按键