16楼放疗科配药室空调项目要求

1、输入电源：220V市电；

2、额定制冷量：≥8500W；

3、额定制热量：≥9850W；

4、额定制冷功率：≤3400W；

5、额定制热功率：≤3500W；

5、电辅热：不小于1800W；

6、制冷剂：R32环保制冷剂，填充量不小于1.1KG；

7、循环风量：≥1400m³/h；

8、噪音值：内≤40dB，外≤57dB；

9、安装方式：16楼配药室内机，20楼顶放置外机