| 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 远控执行机构 | - 套 | - 4 |  |
| 2 | - 双绞线2*1.5 | - 米 | - 50 | - 阻燃耐火铜芯线缆 |
| 3 | - JDG20铁管 | - 米 | - 16 |  |
| 4 | - 金属接线盒 | - 个 | - 4 | - 80铁盒 |
| 5 | - 16金属软管 | - 盘 | - 1 |  |
| 6 | - 五金小料 |  | - 1 | - 胀栓、卡子、钉、开孔器、钻头等 |

附件1.