一、技术参数

1、采集 3 幅图像（60cm 覆盖范围）的平均时间：≤12 秒±1 秒；

2、图像拼接及后处理时间：≤25 秒（从第一次曝光起）；

3、允许拼接 2-8

幅图像的最大范围：≥150cm；

4、图像拼接：

4.1 满足脊柱前后位、后前位、侧位连续图采集；

4.2 可实现下肢前后位、后前位连续图像采集；

4.3 可实现用户自定义区域的起始位和停止位的全自动采集和图像处理。

5、具备 GE 胸部双能成像高级应用功能；

6、具备图像拼接摄影软件应用程序；

7、具备图像采集过程中用于病人站立的金属支架，可实现全自动定位、跟踪摄影；

8、胸片架全自动图像拼接；

9、具有图像拼接摄影应用程序；

10、具备全自动定位、跟踪摄影装置；

11、具有采集过程中用于病人站立的金属支架；

二、质保期：为调试验收合格后不少于 1 年。