
医疗与生活垃圾桶技术参数

[bookmark: _GoBack]1、材质：全新聚丙烯 PP 材质，不含 PVC。
2、颜色：医疗垃圾桶整体颜色为淡黄色，生活垃圾桶浅灰色。
3、尺寸：高48cm，长36cm，宽32cm。
4、克重：30升医疗和生活垃圾桶重量约1.4千克。
5、用于盛装医疗废物与生活垃圾。
6、垃圾桶采用不含 PVC 的硬质材料制成，具备耐穿刺，不易破裂、桶体侧面注明医疗废物与生活垃圾字样警示标识 ，警示标志油墨均匀，图案文字印刷清晰，套印准确。
7、垃圾桶从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂，被刺穿等情况。
8、包装：纸箱包装，箱体注明货物名称、尺寸规格、数量。
9、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。



